## 足場の設置について
足場の設置について
1 | 届出を必要とするもの
足場（つり足場・張り出し足場以外は高さ１０ｍ以上）で、設置期間が６０日以上のもの
2 | 届出義務者
足場・架設通路を設置しようとする事業者
3 | 届出先
所轄労働基準監督署
4 | 提出期限
当該工事開始の３０日前まで
5 | 提出部数
正・副２部
6 | 添付書類
|  | （１） | 建設物・機械等設置・移転・変更届(様式第２０号）
|  | （２） | 足場・架設通路概要書
|  | （３） | 社内検査書
|  | （４） | 近隣（四隣）の状況を示す図面
|  | （５） | 足場平面図
|  | （６） | 足場立面図（東・西・南・北）
壁つなぎの位置・手すり・筋交い等
仮設階段の位置
|  | （７） | 主要断面図落下防止柵の位置図
|  | （８） | 足場脚部の滑動状況図
|  | （９） | 壁つなぎの詳細図
|  | （１０） | つり足場・張り出し足場にあっては強度計算書
7 | 留意点
|  | 1 | 壁つなぎの間隔は養生シート等を張る場合、風荷重を考慮して２層２スパンごとに
するのが望ましい
|  | 2 | 一側ブラケット足場については建地 最上部から測って１５ｍより下の部分の建地
は、２本抱きとすること
|  | 3 | 躯体と足場との間隔が、300mmを超える場合は、落下防止柵を設けること
|  | 4 | 一側ブラケット足場で、足場板を2枚敷きとする計画の場合は、本足場を組む
スペースが、あるので単管本足場に変更すること

## 社内審査書
第 回 施 工 計 画 に 関 す る 社 内 審 査 書
年 月 日
工事名 | [6 empty] | 作業所長 の氏名 |  | 印
工事場所 |  | Ｔ Ｅ Ｌ
工事金額 |  | ￥ |  |  |  | 工期 | ～
工事概要
対 象 工 事 ○ で 囲 む | 法第88条第4項による届出を要 する工事(様式21号) |  |  | 1 | 高さ31メートルをこえる建築物又は工作物の建設・改造・解体 又は破壊の仕事
|  |  |  | 2 | 最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事
|  |  |  | 3 | 最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部工事の建 設等の仕事
|  |  |  | 4 | ずい道等の建設等の仕事
|  |  |  | 5 | 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削の作業 を行なう仕事
|  |  |  | 6 | 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である土石の採取堀削の 作業を行なう仕事
|  |  |  | 7 | 坑内堀りの土石採取掘削の仕事
|  |  |  | 8 | 圧気工法による作業を行なう仕事
|  |  |  | 9 | 石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物につ いての石綿等の除去作業を行なう仕事
|  |  |  | 10 | 廃棄物焼却施設解体の仕事
| 法第88条第2項による届出を要 する工事(様式20号) |  |  | 11 | 軌道装置
|  |  |  | 12 | 支柱の高さが3.5メートル以上の型枠支保工
|  |  |  | 13 | 長さ及び高さがそれぞれ10メートル以上の架設通路
|  |  |  | 14 | つり足場・張出し足場ならびに高さ10メートル以上の構造の足 場
|  |  |  | 15 | 特定化学設備
| そ の 他 |  |  | 16
添 付 書 類 書 類 添 付 書 類 書 類
設 計 概 要 図 （見 取 図 含 む） 有・無 総 合 仮 設 計 画 図 有・無
総 合 工 程 表 有・無 安 全 衛 生 計 画 書 有・無
審 査 委 員 |  |  | 印 |  |  |  |  | 印 | 社 内 審 査 済 印
|  |  | 印 |  |  |  |  | 印 |  | 年 月 日
|  |  | 印 |  |  |  |  | 印 | 整理 番号

## 足場設置届
様式第２０号（第８５条、第８６条関係）
建 設 物 | [7 empty] | 設置・移転・変更 届
機 械 等
事業の種類 |  |  | 総 合 工 事 業 |  |  | 事業場の名称 |  |  | ○○エンジニアリング株式会社 ○○橋耐震補強工事（落橋防止） |  |  | 常時使用する 労働者数 |  |  | １５ 人
設置地 | [8 empty] | 主たる事業所 の所在地 |  | 東京都品川区
電話 03---------
計画の概要 |  |  | 請負金額 ： ￥９６，６００，０００．－
鋼製耐震補強部材（落橋防止装置）の架設および塗装のための吊り足場の設置、長さ東西面
２２ｍ、南北面７０ｍの間に５．４ｍ、１６ｍ、１６ｍ、５．４ｍを断続して設置する。５．４ｍと１６ｍの足
場間には幅１．２ｍの渡り足場を設置する。 本足場および渡り通路はすべて橋桁下フランジを
吊り点とする吊り足場とする。足場乗込口を品川側２箇所、勝島側１箇所に設置する。
足場材料の種類は、主足場はパネル足場（ＳＫパネル）を使用、渡り通路、乗込口通路および
朝顔部分は単管を使用する。また、乗り込み口には単管およびステップ部品にてタラップを設置
する。
足場下の安全および汚染防止のため、全面養生シートを設置し、外部への飛散防止のため朝
顔及び養生網を設置する。
製造し、又は取り扱う物質等及び当該事業所に従事する労働者数 |  |  | 種類等 |  |  |  | 取扱量 |  |  |  | 従事労働者数
[11 empty] | 男 | 女 | 計
参画者の氏名 |  | 工事部長 |  |  | 参画者の 経歴の概要 |  | 別紙参照 |  |  |  |  | 電気使用設備 の定格容量 |  | ３KW
工事着手 予定年月日 |  |  |  | 2003-12-20 |  |  |  |  | 工事落成 予定年月日 |  | 2004-03-31
2003-12-08
○○エンジニアリング株式会社 東京営業所
所 長
○○エンジニアリング株式会社 ○○橋作業所
[10 empty] | 所 長 |  |  |  | 印
| 厚生労働大臣 |  |  |  | 殿
品川労働基準監督署長
提 出 期 限 遅 延 理 由 書
平成 １５ 年 １２ 月 １０日
品川労働基準監督署長 殿
足場設置届けの提出期限を遅延した理由は、以下のとおりです。
本工事は、海上保安庁が管轄する海上水域で施工するものです。本橋の工事を施工するに当たり足場を設
置しますが、船舶の航行に足場の設置順序および足場幅が関係し、海上保安庁および地元水域利用者との
調整に時間を費やしたことによります。
今回、工事発注から速やかに計画に着手し調整等を進めたつもりではありますが、今後は今回のこの経験を生
かし、なお一層迅速な対応をするよう努力致します。
○○エンジニアリング株式会社 ○○橋作業所
所長

## 足場・架設通路概要書
足 場 ・ 架 設 通 路 概 要 書
項目 | 種類・用途 | 高さ | 設置期間 | 最大積載 荷 重 | 作業床 |  | 部材等概要 | 壁つなぎ | 別添 図面
[5 empty] | 材料 | 有効
本 足 場 | 枠組 |  | 組立開始 | １スパン当り | 鋼 製 | ｃｍ | 建わく形式 | 水平方向 | No.
| 幅1,200 | ｍ | 年 月 日 | ｋｇ |  | ・ |  | ｍ
| 〃 900 | ｍ | ～ | ｋｇ |  | ・
| 〃 600 | ｍ | 解体終了 | ｋｇ |  | ・ | わく幅 ｃｍ | 垂直方向
|  |  | 年 月 日 |  |  |  | スパン cm | ｍ
| 単 管 | ｍ | 組立開始 | １スパン当り |  | ｃｍ | 建地間隔 ｃｍ | 水平方向 | No.
|  |  | 年 月 日 |  |  |  | 幅間隔 ｃｍ | ｍ
| 丸 太 |  | ～ |  |  |  | 1段目高さ ｃｍ
|  |  | 解体終了 |  |  |  | 各段高さ ｃｍ | 垂直方向
|  |  | 年 月 日 | ｋｇ |  | 枚 | 手すり高さ ｃｍ | ｍ
一側足場 | 単管 | ｍ | 組立開始 | １スパン当り |  | ｃｍ | 建地間隔 ｃｍ | 水平方向 | No.
| 抱き |  | 年 月 日 |  |  |  | 1段目高さ ｃｍ | ｍ
| ブラケット |  | ～
|  |  | 解体終了 |  |  | Ｔ mm | 各段高さ ｃｍ | 垂直方向
| 丸太 |  | 年 月 日 | ｋｇ |  | 枚 | 手すり高さ ｃｍ | ｍ
張出し足場 |  | 張出し部より | 組立開始 | 張出しはり | 張出しはり（ブラケット）の材料、構造、寸法 |  |  |  | No.
|  | 上 | 年 月 日 | １ケ所当り
|  | ｍ | ～ | ｔ |  |  |  |  | 計算書 添付の こと
|  | 下 | 解体終了 | 間隔
|  | ｍ | 年 月 日 | ｍ
つり足場 |  | 地上高さ | 組立開始 |  |  | ｃｍ | つり主材、けた材、既製占用わく材の場合は、メーカー名品名等 | つりピッチ | No.
|  | ｍ | 年 月 日
|  | ～ | ～ |  |  | 手すり高 |  |  | 計算書 添付の こと
|  | ｍ | 解体終了
|  |  | 年 月 日 | ｋｇ |  | ｃｍ
架設通路 | 階 段 登り桟橋 | ｍ | 幅 ｃｍ |  | 主要材料 |  |  |  | No.
踊場 ｍ毎
|  |  | 勾配 度 |  | 手すり高さ ｃｍ
| 作業通路 渡り桟橋 | ｍ | 幅 |  | 主要構造材 |  |  | スパン | No.
|  |  | スパン |  | 床の材料 |  |  | ｍ
安全施設 | 朝顔 | ｍ | 主要構造材 板の種類 | [5 empty] | No.
|  | ｍ | 水平距離 壁のつなぎ間隔 上部 ｃｍ
|  | ｍ | 勾配 下部
| 養生網 | 有 ・ 無 | 壁つなぎ ㎡に１ケ所 | [5 empty] | No.
| 水平養生網 | 有 ・ 無 | [6 empty] | No.
| シート張り | 有 ・ 無 | 壁つなぎ ㎡に１ケ所 | [5 empty] | No.
※使用機材の(社）仮設工業会認定番号一覧表を添付すること。(認定証のコピーは不要）

## 使用機材認定番号一覧表
| 使用機材認定番号一覧表 |  | 当作業所で使用する機材
品名 |  | メーカー名 | 認定番号 | 備考

## 足場・仮設通路チェックリスト
足場・仮設通路チェックリスト
審査事項 |  |  |  |  | 関係法令等 |  | 該当欄 ○印 | 是正指示・変更事項等 | 図面番号
（1） 調査 ・ 一般事項 | （ア） | 足場種類の検討
本足場でない場合は、その理由
| （イ） | 空中架線等、障害物の調査 |  |  | 安衛則第349条
| （ウ） | 近隣及び道路状況
朝顔、シート張り、ネット
張りの検討
（2） 外 部 足 場 |  |  |  | 垂直、水平距離 | 安衛則第569条
| （ア） | 壁つなぎ |  | 材料、構造詳細 | 安衛則第570条
安衛則第571条
| （イ） | コーナー部分の補強状況
| （ウ） | 脚部の詳細
| （エ） | 建物外壁からの距離及び足場 |  |  | 安衛則第519条
との隙間からの墜落、落下防止
対策
| （オ） | 手すりの材料、高さ |  |  | 安衛則第563条
| （カ） | 登り階段の構造、踊り場 |  |  | 安衛則第552条
手すり
| （キ） | 登り桟橋の構造、寸法、勾配
| （ク） | 朝顔の構造、寸法、角度及び |  |  | 安衛則第537条
つなぎ補強の間隔
| （ケ） | 出入口等の開口部の補強
方法
| （コ） | リフト、簡易揚重機取付状況
と補強方法
| （サ） | 材料取込みステージの構造 |  |  | 安衛則第575条
|  | と安全設備 |  |  | の2～4
| （シ） | シート等を張る場合の
壁つなぎの間隔
| （ス） | ネットの材料、取付方法
| （セ） | 張出しスラブの支保工を兼ねる |  |  | 安衛則第542条
場合の補強方法及び計算書
| （ソ） | その他必要事項
審査事項 |  |  |  |  | 関係法令等 |  | 該当欄 ○印 | 是正指示・変更事項等 | 図面番号
（3） 張出し足場 | （ア） | 張出し足場の組立構造図 |  |  | 安衛則第567条
安衛則第570条
| （イ） | 構造計算書の適否
| （ウ） | その他必要事項
（4） つ り 足場 | （ア） | つり足場の組立構造図 |  |  | 安衛則第574条
| （イ） | 強度上の安全性
（5） 仮設通路 | （ア） | 仮設通路の組立構造図 |  |  | 安衛則第552条
| （イ） | 強度上の安全性
（5） 内部足場 | （ア） | 内部足場の組立構造図
| （イ） | 強度上の安全性
（7） 移動足場ロ ｜ リ ン グ タ ワ ｜ 等 | （ア） | 高さと幅、奥行の形状 |  |  | 技術指針公示
|  | 寸法、構造 |  |  |  | 第6号
| （イ） | ストッパー |  |  | （昭50,10,18)
| （ウ） | 昇降設備
| （エ） | 作業台と手すり
| （オ） | その他必要事項
（8） 特殊足場 | （ア） | 特殊足場の組立構造図
| （イ） | 強度上の安全性
| （ウ） | その他必要事項