## 1
安全衛生パトロールチェックリスト
点 検 者
| 施工業者名 |  |  | 現場代理人
| 工事名 |  |  | 本日の作業人数 職員 人 ・ 作業員 人
| 工事場所 |  |  | 本日の作業内容
工 期 平成 年 月 日～ 年 月 日
項目 |  | 《 点 検 評 価 》 |  |  |  | ≪内 容≫
□建設業許可票、 □労災保険関係成立票、 □建退共適用現場票の表示。
安 | □安全管理体制組織表、 □緊急時連絡表、 □有資格者（作業主任者）の表示。
全 | □作業員名簿・健康診断書写し。 □有資格者名簿・資格証写しの確認。
衛 | □朝礼ミーティング・ＫＹＫ実施記録。 □安全日誌の記録。
生 | □建設機械の特定・定期自主点検書類の写し。 □日常点検の記録、 □検査標章。
管 | □新規入場者教育の実施及び記録。 □施工計画書・実施工程表の管理。
理 | □安全衛生協議会実施記録。 □安全教育訓練等の実施・記録。
体 | □工事標識・予告標識・危険注意標識の設置状況、□バリケード・保安灯等の設置状況。
制 | □お願い標識・迂回案内・隣接との区分（柵・ロープ）の設置状況。
| □第三者の立入り禁止措置・表示は。 |  |  | □現場出入り口の交通安全対策は。
□現場出入口周辺の整理整頓状況。 □通路の整理整頓状況。（通路の確保）
整 | □現場事務所・作業員休憩所・倉庫の整理整頓状況。
理 | □現場内全体の整理整頓状況。（資材・仮設材・残材の管理）
整 | □トイレの設置（手洗施設・清掃用具の備付）、 □救急用具の設置管理状況。
頓 | □消火器の備付け、設置場所の周知。 □分電盤周辺の整理整頓状況。
環 | □服装・保護帽・靴は良いか。 |  | □保護メガネマスク・防振手袋の備付け・使用。
境 | □高所作業では安全帯の装着を励行し、必要に応じて使用しているか。
衛 | □現場内に灰皿を設置し所定の場所で喫煙をしているか。
生 | □現場内の空缶等は所定の場所に捨てるようにしているか。
□丸鋸歯の接触予防カバーは作動するか。□高速カッターの保護カバーは正しい取付か。
機 | □プレート・ランマ類の保護カバーの取付けは確実か。
械 | □水中ポンプのコード接続部・アースは完全か。
工 | □玉掛け用のワイヤーロープは不良品を使用してないか。□玉掛作業方法は２点吊りか
具 | □機械に油漏れ・水漏れ等ないか、 □回転軸・ベルト等に防護カバーはあるか。
器 | □車両等には逸走防止の歯止めが具備されているか。
具 | □運転者は免許証・資格証等を携帯しているか。 |  |  | □運転責任者の正・副表示をしているか。
災 | □車両系建設機械の運転位置から離れる場合の措置はよいか。□使用しない時の措置は
害 | □クレーン、掘削機等の旋回周囲に障害物はないか・ □立入禁止の柵及び表示は。
防 | □車両系建設機械の主たる用途以外の使用について（合図者・荷重制限・外れ止金具）
止 | □法肩、路肩の不安定な場所での作業には誘導員は。 |  |  |  | □移動作業は誘導員がいるか。
| □吊上げワイヤーのフックの外止めは完全か。 |  |  | □過積載防止の周知徹底しているか。
□分電盤の施錠は・ □アース線の接続は・ □責任者の表示・ □分電盤の構造は。
電 | □分電盤はタコ足配線はしてないか・ □漏電遮断器は正常に作動するか。
気 | □仮設照明の電球、ソケットの破損は・ □手持、吊下げ型電灯のガードは。
災 | □移動式発電機等は感電防止のアースが設けてあるか。 □電動工具のアースは。
害 | □場内配線の状態は・ □車両の通行する所の横断配線の養生は。
防 | □キュービクル周辺は囲い、柵等が設けてあるか。
止 | □架空電線の絶縁用保護措置がされているか。
□送配電線接触、切断防止対策についての事前打合せ・ □注意表示等されているか。
□ 良好は○ 一部不良は△ 不良注意是正・是正指示は×

## 2
項目 |  | 《 点 検 評 価 》 | ≪内 容≫
□開口部には手摺・囲い・覆い等を設けているか。
□移動梯子の巾(30㎝以上)は・ □転位防止の固定は・ □上端の突出(60㎝以上)は。
墜 | □渡棧橋の設置。（型枠、基礎等の上を渡っていないか）
落 | □脚立は正規のものか。 □脚立足場（３点支持・開き止・はね出しの状況）
転 | □作業床の床幅(40㎝以上)手摺高(75㎝以上)かけ渡し・重ねの状況
落 | □足場組立は作業主任者が直接作業を指揮しているか。
災 | □足場の脚部には沈下防止の敷板は・ □滑動防止のベース金具の釘での固定は。
害 | □足場の手摺・筋交の外れはないか・ □端末部の墜落防止の手摺の設置は。
防 | □足場の第一段目の高さは２ｍ以下か・ □足場の巾は１．５ｍ以下か。
止 | □安全な昇降用設備が設けてあるか。 □足場周囲の立入り禁止措置・表示
□イメージアップ用足場の不良箇所はないか。
□コンクリート張等法面の作業時の作業床の設置。
□作業開始前に地山の亀裂、湧水、崩壊、浮石等の状態を点検しているか。悪天候後も。
崩 | □法肩等に落下・転落防止用の柵等を設けてあるか。路肩に材料等が置いてないか。
壊 | □掘削面は安全な勾配か、土石等の落下のおそれはないか。
倒 | □掘削部分の各コーナーには落下等の防止の為の柵等が設置されているか。
壊 | □安全な昇降用設備が必要数設けてあるか。
災 | □車両の出入口はバリケード、表示板等を設置し必要に応じ誘導員等を配置しているか。
害 | □搬路の地形地盤の状況に応じた適正な制限速度を定め表示し作業を行っているか。
防 | □仮設坂路の路肩部には手すり．柵等を設けて注意表示をしているか。
止 | □仮設搬路等凹凸はひどいくないか・ □散水等は
具体的注意是正・是正指示事項
総合評価

## 3
安全衛生パトロールチェックリスト
点 検 者
| 施工業者名 |  | 現場代理人
| 工事名 |  | 本日の作業人数 職員 人 ・ 作業員 人
| 工事場所 |  | 本日の作業内容
工 期 平成 年 月 日～ 年 月 日
【具 体 的 注 意 是 正・是 正 指 示 事 項】
① | 安全管理体制関係
② | 整理整頓環境衛生関係
③ | 機械工具器具災害防止関係
④ | 電気災害防止関係
⑤ | 墜落転落災害防止関係
⑥ | 崩壊倒壊災害防止関係
【具体的注意是正・是正指示事項】
総合評価
評 価 良好は○ 一部不良は△ 不良注意是正・是正指示は×