## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
アーク溶接点検表 |  |  | 現場名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 平成 |  | 16 | 年 |  |  |  | 8 | 月 | [5 empty] | 元請負業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
（作業者）
作業者は特別教育を受講した者であるか、
その確認はなさているか。
正しい服装（保護具）で作業しているか。
（保護具、手袋、保護靴等）
（作業環境）
通気の悪い場所、湿った場所で作業していないか。
近くに引火物、爆発物、可燃物はないか。
高所作業では墜落、転落防止はなされているか。
（溶接装置）
自動電撃防止装置の作動状況はよいか。（則332）
ホルダーの絶縁物の損傷又はスパッタの著しい付着は
ないか。（則331）
溶接機の外箱の接地端子及び溶接出力側の帰線に
接地アースが確実に行われているか。（則333）
溶接機と溶接用ケーブルの接続部の端子の緩みはないか。
溶接用ケーブルの被覆に損傷、劣化はないか。（則336）
通路を横切る溶接用ケーブルは防護覆いなど損傷を防
止する装置が施されているか。
取扱い責任者の表示はしているか。
作業の終了又は作業を中断する場合、溶接ホルダーよ
り溶接棒を外しスイッチを切っているか。
処置
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 元請負業者 24: 西暦; 元請負業者 26: 2004; 元請負業者 29: 年