## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
朝顔・養生金網・養生シート点検表 |  |  | 現場名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 平成 |  | 18 | 年 |  |  |  | 10 | 月 | [5 empty] | 元請負業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
朝顔の使用材料はよいか。
朝顔は次により設けることになっているか。
（イ）高さ４ｍの箇所に１段目、２段目以上は１０ｍより
低い間隔となっているか。
但し、道路占用許可条件で１段目の高さが制限されて
いる場合はそれによっているか。
（ロ）突出しは、水平距離で２ｍ以上とし、水平面となす
角度は２０°以上となっているか。
（ハ）ころばしは９０ｃｍ以内の間隔となっているか。
（ニ）両端に巾木を設けているか。
敷板は隙間なくならべて固定してあるか。
敷板の強度は良いか。
朝顔取付箇所の足場の壁つなぎの補強はよいか。
(水平方向３，６００㎜間隔）
ユニット式
（イ）メーカーの仕様を検討しているか。
（ロ）隅角部分は単管等を用い確実に取付けてあるか。
（ハ）足場への取付箇所の隙間はないか。
養生網のキッ甲金網呼称網目１３又は１６のものか。
(織金網では２メッシュ以上）
重ね代は、１５ｃｍ以上とっているか。
重ね部分の止めは隙間なく止めてあるか。
取付用針金は２２♯以上のものか。
(取付け箇所は十分か）
損傷しているところはないか。
養生シートは、たわみなくきちんと張られているか。
はとめ間幅ごとにロープで緊結されているか。
止めピッチは４５ｃｍ内外となっているか。
破れているところはないか。
強風時、シートを巻きじまいしているか、又は、足場壁
つなぎの補強を行っているか。
処置
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 元請負業者 24 火: 西暦; 元請負業者 26 木: 2006; 元請負業者 29 日: 年