## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
分電盤点検表 |  | 現場名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  | 平成 |  | 16 |  | 年 |  |  |  | 8 | 月 |  |  |  |  | 元請負業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
スィッチのカバ－を外して使用していないか。
端子接続部の心線は裸になっていないか。
盤内にドライバ－、スパナ等の不要なものを
置いていないか。
組込んである感電防止用漏電遮断器の
作動は確実か。（則333）
第三者災害防止に必要な施錠は
なされているか。
分電盤の前に材料等を置いていないか。
ア－ス線は正規のものを使用し
接続不良はないか。
たこ足配線をしていないか。
分電盤の取扱責任者を定めているか。
回路表示（行先表示）をしているか。
処理
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 元請負業者 24 火: 西暦; 元請負業者 26 木: 2004; 元請負業者 29 日: 年