## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
土止め支保工点検表 |  |  | 現場名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 平成 |  | 17 | 年 |  |  |  | 8 | 月 | [5 empty] | 元請負業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
矢板、背板、腹起し、切りばり等の部材の損傷、
変形及び腐蝕がないか。(則368)
切りばりの緊圧の度合、効き具合はよいか。
圧縮材(火うちを除く)の継手は突合せに
しているか。(則371)
切ばり、腹起しは矢板、くい等に確実に
取りつけてあるか。(則371)
切りばり上に重量物を置いていないか。
支保工周辺の地表面に亀裂はないか。
昇降設備は安全に保持されているか。
土止めの変位を常に監視しているか、
又記録しているか。
土止め支保工作業主任者を選任し、氏名・職務を
表示し直接作業指揮下に作業にしているか。
切りばり上に適切な作業通路を設けてあるか。
(やむを得ず切りばり上を歩行させる場合、
水平親綱を設けているか。)
土止め支保工の周辺に適切な手すりがあるか。
処理
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 元請負業者 24: 西暦; 元請負業者 26: 2005; 元請負業者 29: 年