## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
ガス溶接・溶断点検表 |  |  | 現場名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 平成 |  | 16 | 年 |  |  |  | 8 | 月 | [5 empty] | 元請負業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
酸素ボンベとアセチレンボンベを一緒に置いていないか。
充瓶は直射日光か高熱にさらされていないか、その温
度は40℃を超えていないか。
瓶には充空の表示はしてあるか。
充瓶と空瓶の置場は区別してあるか。
アセチレンボンベを貯蔵する場所に腐食性薬品を置い
ていないか。
アセチレンボンベは充空瓶共に必ず立てて置いてあるか。
又は、転倒しないように保持してあるか。
（作業者）
ガス溶接作業者は技能講習修了者か。
作業服は適正か、特に油じみていないか。
適正なしゃ光度の眼鏡を着用しているか。
手袋、前かけ、手甲、足カバー等を決められたものを使
用しているか。
取扱責任者の表示はしてあるか。
（装置）
調整器の機能は正常か。
圧力計のガラスは破損していないか。
ボンベは使用以外の時はキャップを被せてあるか。
ホースバンドは確実に使われているか。
ホースのひび割れ、焦げ、すり減り等著しい損傷はないか。
バルブ調整器、ホース、吹管等の継ぎ目から
ガス漏れはないか。
ガス漏れの検査は石鹸水で行っているか。
バルブの開閉用の専用レンチはあるか。
点火用ライター等の必要な用具は備えてあるか。
逆火防止装置が付いているか。
(作業）
アセチレンガスは常に1.3kg/ｃ㎡（ゲージ圧力）以下で
使用しているか。
壁、床、足場等のすき間に火花が飛び込み引火、火災、
焼損のおそれはないか。
休憩時間等作業中断の際、ボンベバルブは確実に締めて
あるか。
使用前に試運転したか。
異常音、振動等はないか。
処理
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 元請負業者 24: 西暦; 元請負業者 26: 2004; 元請負業者 29: 年