## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
移動電線点検表 |  |  | 現場名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 平成 |  | 16 | 年 |  |  |  | 3 | 月 | [5 empty] | 施工業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
可搬型電気機器用の電線にはキャブタイヤケ－ブル
を使用しているか。
3相のとき4芯ケ－ブル、単相のときは3芯ケ－ブルを
用いて一芯をア－ス線としているか。
外装の損傷したケ－ブルは使用されていないか。
ア－ス線の被覆は緑色としているか。（緑色でない
場合は緑色テ－プを使用すること。）
ア－ス線は確実に接地極に接続されているか。
ケ－ブルの接続にはケ－ブルコネクタ－を用いて
いるか。
ケ－ブルコネクタ－は刃受側を電源側として使用して
いるか。
通路を横切るケ－ブルには防護措置を行なっているか。
処理
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 施工業者 24: 西暦; 施工業者 26: 2004; 施工業者 29: 年

## 点検鏡
移動電線点検表
| 点検日 |  | 年 | 月 | 日 | （ | 曜日）
点検者
項目 |  | 点 検 項 目 | [5 empty] | 評価 | 処 置
No.
1 |  | 可搬型電気機器用の電線にはキャブタイヤケ－ブル
を使用しているか。
2 |  | 3相のとき4芯ケ－ブル、単相のときは3芯ケ－ブルを
用いて一芯をア－ス線としているか。
3 |  | 外装の損傷したケ－ブルは使用されていないか。
4 |  | ア－ス線の被覆は緑色としているか。（緑色でない
場合は緑色テ－プを使用すること。）
5 |  | ア－ス線は確実に接地極に接続されているか。
6 |  | ケ－ブルの接続にはケ－ブルコネクタ－を用いて
いるか。
7 |  | ケ－ブルコネクタ－は刃受側を電源側として使用して
いるか。
8 |  | 通路を横切るケ－ブルには防護措置を行なっているか。
（備考） |  | 1. 評価欄記号。○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。