## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
移動式クレーン点検表 |  |  | 現場名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 平成 |  | 17 | 年 |  |  |  | 5 | 月 | [5 empty] | 元請負業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
クレーン検査証はあるか、期限切れになっていないか。
運転者は有資格者か、免許証は携帯しているか。
(イ)吊り上げ荷重５t以上は免許証。
(ロ)吊り上げ荷重１ｔ～５t未満は技能講習修了者。
(ハ)吊り上げ荷重1t未満は特別教育修了者。
玉掛者は有資格者か。(ク則221)
(イ)吊り上げ荷重１ｔ以上は技能講習修了者。
(ロ)吊り上げ荷重1t未満は特別教育修了者。
高圧線に接近した作業では防護覆いを取りつけてあ
るか、又専任の監視を配置しているか。
作業半径内立入禁止の措置がしてあるか。
定格荷重をこえて使用していないか。(ク則69)
合図は統一しているか、合図者は指名してあるか。
(則639 ク則71)
作業者を荷の上に乗せて吊り上げていないか。
(ク則72・73)
ジブの制限角度は守られているか。(ク則24)
つり荷の下に作業者を立入らせてないか。(ク則74)
横引き斜つりなどの無理な作業はしていないか。
長尺物や高くつり上げるときは介しゃくロープをつけて
いるか。
クレーンの行動範囲に障害物はないか。
悪天候に無理して作業をしていないか。
(強風は１０ｍ/秒以上)
運転者が荷を吊ったまま運転席を離れていないか。
(ク則75)
各種安全装置(巻過防止装置、過負荷防止装置、荷重
計、起伏制限装置、フックのワイヤーロープ外れ止め等)
の機能はよいか。
ワイヤーロープ等の玉掛け用具は適切か、異常はない
か。(ク則220)
フックに異常はないか。
必要あれば誘導者をつけているか。
輸送車の上に乗せたとき重心の位置はよいか、緊縛は
確実か。
道路運行規則令に適合する走行姿勢になっているか、
通行許可の時間を確認したか。(自走のとき)
組立、解体の際、ジブの受台、脚立は十分堅固なもの
を用いているか、作業順序方法は間違いないか、作業
指揮者は指名してあるか。(ク則33)
暴風(瞬間風速30ｍ/秒以上)のときは転倒防止の対策
をしているか、暴風後は暴風点検を行っているか。
中震以上の地震があったときは地震点検を行っているか。
ドラムに乱巻がﾞないか。
(トラッククレーン・ホイルクレーン)
アウトリガーを完全に出しているか。
地盤の耐力は十分か、耐力がないときは敷板養生をし
ているか。
開口部で荷の上げ下げをする場合車輪止めをかけてい
るか。
傾斜地で作業していないか。
旋回又は移動時、本体後部と構築物等の間に人を挟む
心配はないか。
車両の保安装置(前照灯、尾灯、方向指示器、後退灯、
バックミラー、警音器等)の作動はよいか。
(クローラクレーン)
地盤の耐力は十分か、耐力が弱いときは敷板養生をし
ているか。
旋回又は移動時、本体後部と構築物等の間に人を挟む
心配はないか。
組立、解体時の作業順序はよいか、ジブ受台、脚立等
の強度は十分か。
タワー式の場合、マストの引き起しの際起し過ぎを防止
するため予備トラをとってあるか。
タワーマストの引き起しの際、上方に障害物(高圧線、電
話線等)はないか。
覆帯に異常はないか、張りはよいか。
処理
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 元請負業者 24 火: 西暦; 元請負業者 26 木: 2005; 元請負業者 29 日: 年

## 点検鏡
移動式クレーン点検表
| 点検日 |  | 年 | 月 | 日 | （ | 曜日）
点検者
項目 |  | 点 検 項 目 | [5 empty] | 評価 | 処 置
No.
1 |  | クレーン検査証はあるか、期限切れになっていないか。
2 |  | 運転者は有資格者か、免許証は携帯しているか。
(イ)吊り上げ荷重５t以上は免許証。
(ロ)吊り上げ荷重１ｔ～５t未満は技能講習修了者。
(ハ)吊り上げ荷重1t未満は特別教育修了者。
3 |  | 玉掛者は有資格者か。(ク則221)
(イ)吊り上げ荷重１ｔ以上は技能講習修了者。
(ロ)吊り上げ荷重1t未満は特別教育修了者。
4 |  | 高圧線に接近した作業では防護覆いを取りつけてあ
るか、又専任の監視を配置しているか。
5 |  | 作業半径内立入禁止の措置がしてあるか。
6 |  | 定格荷重をこえて使用していないか。(ク則69)
7 |  | 合図は統一しているか、合図者は指名してあるか。
(則639 ク則71)
8 |  | 作業者を荷の上に乗せて吊り上げていないか。
(ク則72・73)
9 |  | ジブの制限角度は守られているか。(ク則24)
10 |  | つり荷の下に作業者を立入らせてないか。(ク則74)
11 |  | 横引き斜つりなどの無理な作業はしていないか。
12 |  | 長尺物や高くつり上げるときは介しゃくロープをつけて
いるか。
13 |  | クレーンの行動範囲に障害物はないか。
14 |  | 悪天候に無理して作業をしていないか。
(強風は１０ｍ/秒以上)
（備考） |  | 1. 評価欄記号。○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。

## 2枚目以降
項目 | 点 検 項 目 | 評価 | 処 置
No.
15 | 運転者が荷を吊ったまま運転席を離れていないか。
(ク則75)
16 | 各種安全装置(巻過防止装置、過負荷防止装置、荷重
計、起伏制限装置、フックのワイヤーロープ外れ止め等)
の機能はよいか。
17 | ワイヤーロープ等の玉掛け用具は適切か、異常はない
か。(ク則220)
18 | フックに異常はないか。
19 | 必要あれば誘導者をつけているか。
20 | 輸送車の上に乗せたとき重心の位置はよいか、緊縛は
確実か。
21 | 道路運行規則令に適合する走行姿勢になっているか、
通行許可の時間を確認したか。(自走のとき)
22 | 組立、解体の際、ジブの受台、脚立は十分堅固なもの
を用いているか、作業順序方法は間違いないか、作業
指揮者は指名してあるか。(ク則33)
23 | 暴風(瞬間風速30ｍ/秒以上)のときは転倒防止の対策
をしているか、暴風後は暴風点検を行っているか。
24 | 中震以上の地震があったときは地震点検を行っているか。
25 | ドラムに乱巻がﾞないか。
(トラッククレーン・ホイルクレーン)
26 | アウトリガーを完全に出しているか。
27 | 地盤の耐力は十分か、耐力がないときは敷板養生をし
ているか。
28 | 開口部で荷の上げ下げをする場合車輪止めをかけてい
るか。
29 | 傾斜地で作業していないか。
30 | 旋回又は移動時、本体後部と構築物等の間に人を挟む
心配はないか。
31 | 車両の保安装置(前照灯、尾灯、方向指示器、後退灯、
バックミラー、警音器等)の作動はよいか。
(クローラクレーン)
32 | 地盤の耐力は十分か、耐力が弱いときは敷板養生をし
ているか。
33 | 旋回又は移動時、本体後部と構築物等の間に人を挟む
心配はないか。
34 | 組立、解体時の作業順序はよいか、ジブ受台、脚立等
の強度は十分か。
35 | タワー式の場合、マストの引き起しの際起し過ぎを防止
するため予備トラをとってあるか。
36 | タワーマストの引き起しの際、上方に障害物(高圧線、電
話線等)はないか。
37 | 覆帯に異常はないか、張りはよいか。