## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
型枠支保工点検表＜パイプサポート＞ |  |  | 現場名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 平成 |  | 16 | 年 |  |  |  | 7 | 月 | [5 empty] | 元請負業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
パイプサポートの強度に影響する損傷、曲り等はないか。
(則237)
パイプサポートは専用のピンを使用しているか。(鉄筋等を
代用していないか。)
根がらみ等により脚部の滑動を防止しているか。(則242)
パイプサポートを３以上つないでないか。(則242)
支柱の沈下防止措置をしているか。
パイプサポートの継手は４コ以上のボールト又は専用金
具を使用しているか。(則242)
支保工の高さ3.5ｍをこえる時は２ｍごとに水平つなぎを
２方向に設けて水平つなぎの変位を防止しているか。
(則242)
型枠支保工作業主任者を選任し、氏名・職務を表示し直
接作業指揮下に作業しているか。(組立解体作業主任者)
処理
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 元請負業者 24: 西暦; 元請負業者 26: 2004; 元請負業者 29: 年

## 点検表 (2)
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
型枠支保工点検表＜鋼管枠＞ |  |  | 現場名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 平成 |  | 17 | 年 |  |  |  | 2 | 月 | [5 empty] | 元請負業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
組立材料、強度に影響する損傷、曲り等ないか。
(則237)
構台支柱脚部の沈下防止措置はよいか。(地盤の補強、
敷板、根がらみ) (則242)
水平荷重が作用しても安全な構造となっているか。
(則240)
最上層及び５層以内ごとに水平つなぎを設けているか。
(則242)
構台上の作業床は足場板、安全ネットで墜落防止をし
ているか。
適切な昇降設備を設けているか。
型枠支保工作業主任者を選任し、氏名･職務を表示し
直接作業指揮下に作業しているか。(組立解体作業主任
者)
処理
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 元請負業者 24: 西暦; 元請負業者 26: 2005; 元請負業者 29: 年