## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
ローリングタワー点検表 |  |  | 現場名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 平成 |  | 17 | 年 |  |  |  | 8 | 月 | [5 empty] | 元請負業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
組立高さは制限高さ以下か。
建地、布等の緊結部、接続部等に弛みはないか。
昇降用はしごが取り付けられているか、固定はよいか。
（則５２６）
脚輪のブレーキは全輪が確実にきくか。
作業床は全面に設けられているか。（則５６３）
手摺（９０ｃｍ程度）中棧、巾木等が設けられているか。
（則５６３）
使用前に路面の点検をしているか。
使用上の注意事項は表示されているか。
使用会社、使用責任者名は表示してあるか。
最大積載荷重の表示はあるか。（則５６２）
作業開始前の注意事項
（イ）移動時には作業員は必ず下に降りる。
（ロ）傾斜面では使用しない。
（ハ）荷物は集中して積載しない。
（ニ）作業床では脚立等は使用しない。
（ホ）昇降路は同時に２名以上が昇降しない。
処理
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 元請負業者 24 水: 西暦; 元請負業者 26 金: 2005; 元請負業者 29 月: 年