## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
水中ポンプ点検表 |  |  | 現場名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 平成 |  | 16 | 年 |  |  |  | 8 | 月
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
アース接地は完全にとってあるか。
キャブタイヤケーブルは破損、劣化していないか。
接水部に泥、ゴミの詰まりはないか。
吊り込み、吊り上げ時にキャブタイヤケーブルをつかん
でやっていないか。
分電盤には漏電遮断器が組み込まれ作動しているか。
通路を横断するケーブルは養生しているか。（則338）
ポンプ本体に損傷、異常音、発熱はないか。
ホースに損傷はないか、接続部はよいか。
処理
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 月 24: 西暦; 月 26: 2004; 月 29: 年