## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
照明設備点検表 |  |  |  | 現場名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  |  | 平成 |  | 17 | 年 |  |  |  | 5 | 月
日付 点検項目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
（器具）
ハンドランプ・架空吊り下げ電灯、投光器の本体破損
がないか。（則330）
投光器や手持ち電灯の電線はキャブタイヤケーブル
を使用しているか。
電灯にガードが取付けてあるか。（則330）
（配線）
照明用配線は確実に縣架されているか。
電線の腐食または損傷の著しいものはないか。
通路面にはわせていないか。（則338）
（照明）
作業場所に暗いところはないか。
投光器は確実に取付けてあるか。
作業員の目に直接光線があたらないか。
（法定点検）
常時就業させる場所の照明設備については６ヶ月以
内に点検されているか。
処置
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 |  | 月 24: 西暦; 月 26: 2005; 月 29: 年