## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
足場点検表＜単管足場＞ |  | 現場名 | [14 empty] | 使用施工業者
|  | 平成 |  | 17 |  | 年 |  |  |  | 6 | 月 | [5 empty] | 元請負業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | #VALUE!
単管の曲り、変形等はないか。
建地、布等の緊結部、接続部等に弛み等はないか。
脚部の滑動及び沈下防止措置はよいか。（則５７０）
建地の間幅は、桁方向１．８５ｍ以下、梁り間方向１．５
ｍ以下か（則５７１）
足場板の一段目は高さ２ｍ以下にしているか。（則５７１）
筋違いで補強されているか。（則５７０）
壁繋ぎを垂直方向５m、水平方法５．５m以内ごとに設け
ているか。（則５７０）
昇降路、通路、作業床端に手摺はあるか。(則５６３）
作業床の足場板に損傷はないか、３点支持になっている
か、ゴムバンド等で固定してあるか、パネルやコンパネ等
を使用していないか、巾は４０cm以上あるか。
登り棧橋のすべり止め、手摺、巾木はあるか。
躯体への渡り棧橋はよいか。
垂直の養成網の取付けはよいか、重ね代は充分か、朝顔
は設けてあるか。
作業床に資材や工具等が放置されてないか。
足場の積載荷重、作業主任者の氏名職務が表示されてい
るか。（則５６２）
建物と足場間の隙間が３０ｃｍ以上の場合落下防止の処置
がしてあるか。
高さ５ｍ以上の足場の組立、解体又は変更の作業は作業
主任者により直接作業を指揮しているか。
根がらみは良いか。
処置
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 元請負業者 24 金: 西暦; 元請負業者 26 日: 2005; 元請負業者 29 水: 年