## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
墜落災害防止点検表 |  | 現場名 | [14 empty] | 使用施工業者
|  | 平成 |  | 17 |  | 年 |  |  |  | 6 | 月 | [5 empty] | 元請負業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
高さ２m以上の作業には作業床が設けられているか。
（則５１８）
高さ２m以上の作業床の端、開口部には囲い、手摺、覆い
等が設けられているか（則５１９）
手摺の高さは最低７５cm以上か。
高さ、深さが１．５m以上の作業場所に昇降設備があるか。
（則５26）
作業床が設けられない時、安全ネット、安全帯の使用出来
る設備はあるか。（則５１９）
床の開口部、ピット等の蓋い及び表示をしているか。
夜間作業や地下室、階段室の照明は十分か。
作業通路は確保されているか。
墜落の危険がある箇所では、立入禁止の措置がしてあるか。
建物と足場の隙間が３０cm以上の場合落下防止の処置が
してあるか。
枠組足場間の筋交を取り外した後復旧しているか。
足場のエンドストッパーが取付けられているか。
ローリングタワーには手摺、昇降設備、巾木、表示板を掲示
しているか。
ローリングタワーに作業員を乗せたまま移動していないか。
架台（うま）を脚立として使用していないか。
脚立足場は三点支持又は、足場板二枚敷で使用しているか。
梯子の先端部が６０cm以上突出し、７５度以内の角度で
固定しているか。又材料に著しい損傷、腐食等はないか。
足場昇降路以外を通行していないか。
処置
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 元請負業者 24: 西暦; 元請負業者 26: 2005; 元請負業者 29: 年